## MED-01  /  Revision 3

# Medical Review Pack

Fünf ESUR-Module · Klinische Nutzung, Quellenbelege und Entscheidungen für Human Medical Affairs

## Rekonstruierter Arbeitsentwurf  |  15. Oktober 2026

Nicht medizinisch freigegeben. Nicht regulatorisch bewertet. Keine Softwarefreigabe.

Dieses Paket ist zur Prüfung, Kommentierung und Entscheidung bestimmt. Es ist kein klinisches Protokoll zur unmittelbaren Anwendung.

| Prüfgrundlage | Live verifizierter Referenzstand |
| --- | --- |
| Kontrolliertes Repository | KnoxiCoke/Esur22 · main · 52f8e9f374569c0ef27191f628a28b83581c2253 (Statusdokumentation); kontrollierte App-Codebasis weiterhin 1ebbe97b… |
| Preview / aktuelle Interaktion | KnoxiCoke/Esur2 · main · 188dd11f101f3d50ec9cac9095a93007876768be (keine Medical-Freigabe) |
| Separierte Pakete | PR #21 Medical-Wording und PR #22 Neutral-State: beide offen Draft und nicht in Esur22/main integriert |
| Zielstatus | Human-Medical-Affairs-Review vorbereitet; keine Entscheidungen / Unterschriften vorweggenommen |

## Dokumentenherkunft und Grenzen

Rekonstruktion aus dem wiedergefundenen MED-01 Originalpaket vom 27.09.2026, dem autoritativen PROJECT_STATE.md, RA-01/RA-02/RA-03, aktuellem GitHub-Code und den drei autorisierten 2025-ESUR-PDFs.

Die in PROJECT_STATE.md erwähnte ursprüngliche MED-01 Revision 2 (.docx) war nicht als Datei verfügbar. Ihre dokumentierten Ergänzungen sind hier als rekonstruierte V2-Änderungen übernommen; eine Byte-genaue Wiederherstellung von V2 wird nicht behauptet.

Die Module F02/F05/F07/F09/F11 sind Teil dieses Human-Reviews. Practice Changes / PR #21 sind separate Reviewgegenstände; keine automatische gemeinsame Medical-Freigabe.

Alle medizinischen Quellenverweise beziehen sich ausschliesslich auf ESUR 2025: Booklet, HSR Part 1 und HSR Part 2. Die Dokumenttexte sind teils Review-Zusammenfassungen; sie ersetzen keine zeilenweise finale Source-QA.

Verbindlicher Projektstatus: https://github.com/KnoxiCoke/Esur22/blob/main/PROJECT_STATE.md

# 1. Entscheidungsvorlage auf einen Blick

Die folgenden Punkte sind für Human Medical Affairs zu klären. Die Reihenfolge ist für den Review-Workflow gedacht und keine Einstufung eines medizinischen Risikos.

| ID | Modul | Präzise offene Medical-Frage | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| MA-01 | F02 | Geltungsbereich der sechs IHR-Pfade; bekannte/unbekannte auslösende CM bei elektiven/notfallmässigen Wegen und optionaler Notfall-Prämedikation. | PENDING |
| MA-02 | F05 | Erwachsenen-Population; realer Akut-Einsatz mit festen Angaben zu Massnahmen/Dosen/Intervallen und fehlenden individuellen Eingaben. | PENDING |
| MA-03 | F07 | Voraussetzungen und Grenzen der optionalen, nicht validierten empirischen Gruppenhinweise gegenüber Allergieabklärung und klinischen Pfaden. | PENDING |
| MA-04 | F09 | Probenzeitpunkte, Mehrfach-Akutproben, Kontext der Ergebnisinterpretation und Grenzen der zwei Zahlenfelder. | PENDING |
| MA-05 | F11 | Schweregrad-/Warnzeichen-Abgrenzung und Behandlung nicht zugeordneter Kombinationen. | PENDING |
| MA-06 | F11 | Verfügbarkeitsvorbehalt bei Allergologie; Kontrastmittelgabe und Bedingung/Reihenfolge des Mittelwechsels in Table 2 vs Fig. 4. | PENDING |
| MA-07 | Übergreifend | Patientenpopulation, Rollen, reale Nutzung, Ausschlüsse und notwendige Benutzerhinweise je Modul. | PENDING |

PENDING = keine Human-Medical-Affairs-Entscheidung eingeholt. Die Review-Zeilen sind keine freigegebenen Änderungsanweisungen.

# 2. F02 – Previous reaction

## Vorgesehene Nutzung und technische Abgrenzung

PO-Entscheidung (RA-03): freiwillige professionelle Arbeitshilfe für Radiologinnen/Radiologen und MTR zum Nachschlagen sowie zur Unterstützung realer Fälle. Die medizinische Entscheidung verbleibt beim Fachpersonal.

Kontrollierte Esur22-Codebasis: elektive oder Notfall-Situation und früherer Schweregrad mild/moderat/schwer führen zu sechs hinterlegten IHR-Ausgabepfaden. Es werden keine individuellen Allergietestergebnisse bzw. auslösende Substanz als zusätzliche Eingabe erhoben (MED-01 Original / RA-01).

Preview Esur2: bewusste Auswahl statt unbestätigtem Fallpfad bei neutralem Start dokumentiert; die Preview ist kein Ersatz für den kontrollierten Code- und Medical-Review.

## Quellenbasis 2025

| Quelle / Stelle | Dokumentierter Zusammenhang / Review-Aufgabe |
| --- | --- |
| HSR Part 2 · Tabelle 2 · S. 6818–6819 | Vorherige IHR, Schweregrad und elektiv/notfallmässiger Kontext; Handlungsempfehlungen samt Bedingungen. |
| HSR Part 2 · Abbildung 1 · S. 6814 | Bekannter/unbekannter Auslöser im Ablauf; dieser zusätzliche Locator wurde in MED-01 V2 aufgenommen. |
| HSR Part 2 · S. 6815–6816 und Tabelle 2 · S. 6819 | Kontext zu Notfall-Prämedikation; konditionale Stärke und Populationsbezug getrennt bestätigen. |

## Human-Medical-Affairs-Entscheidungen

F02-A: Sind die sechs vorhandenen Pfade für reale Fälle angemessen, auch wenn Kenntnis des auslösenden Kontrastmittels nicht explizit abgefragt wird? Muss die UI bekannte/unbekannte Auslöser gesondert abbilden? (V2-Klarstellung)

F02-B: Sind alle Bedingungen und die Stärke der optionalen Notfall-Prämedikation im betreffenden Pfad ausdrücklich genug dargestellt? Was muss vor Ausgabe fallbezogen bestätigt werden?

| Medical-Entscheidung | Auswahl / Kommentar |
| --- | --- |
| F02-A / F02-B getrennt kommentieren | ( ) CONFIRM ( ) CHANGE ( ) NOT APPLICABLE Begründung / konkrete Korrektur / Quellenstelle: ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ |

Keine zusätzlichen Auslöser-Regeln oder Prämedikationsänderungen ohne eigenständige Quellenprüfung und Human-Entscheid.

# 3. F05 – Acute management

## Vorgesehene Nutzung und technischer Befund

PO-Entscheidung (RA-03): F05 kann auch während einer laufenden akuten Reaktion als professionelle Arbeitshilfe benutzt werden; das Modul ist kein autonomes Medikamenten-/Dosierungssystem.

Das kontrollierte Modul zeigt allgemeine Massnahmen und nach Schweregrad / dominantem Reaktionsmuster ausgewählte Managementtexte mit festen Medikamenten-, Volumen- und Intervallangaben. Alter, Körpergewicht, Gegenanzeigen und Konzentrationsprüfung sind keine F05-Eingaben (RA-01 / MED-01 Original).

Die Quellenprüfung in PROJECT_STATE dokumentiert offene Klarstellungen zu einer veröffentlichten Hypotension/Prone-Positionierungsstelle sowie zur Einheit eines Salbutamol-Eintrags. Kein unabhängiger Korrekturentscheid wird in diesem Paket getroffen.

## Quellenbasis 2025

| Quelle / Stelle | Dokumentierter Zusammenhang / Review-Aufgabe |
| --- | --- |
| HSR Part 1 · Tabelle 3 · S. 6805–6806 | Akutes Management nach Reaktionsmuster, einschliesslich fester Massnahmen; Tabellenkontext bezieht sich auf Erwachsene. |
| HSR Part 1 · Abbildung 2 · S. 6804–6805 | Zusätzlicher Quellenlocator für Reaktionsmuster; V2-Ergänzung aus PROJECT_STATE. |
| HSR Part 1 · Abschnitt Acute management | Populationsgrenzen, klinischer Kontext und einzelne quellenseitige Auffälligkeiten getrennt prüfen; keine stillschweigende Einheitenkorrektur. |

## Human-Medical-Affairs-Entscheidungen

F05-A: Gilt die reale Verwendung im Akutmodul nur für Erwachsene? Welche Patientengruppen müssen ausdrücklich eingeschlossen/ausgeschlossen bzw. an Spezialversorgung verwiesen werden? (V2-Klarstellung)

F05-B: Sind feste Maßnahmen/Dosen/Volumina/Intervalle, Bedingungen und Eskalationsstufen im vorgesehenen Workflow fachlich angemessen? Welche sichtbaren Voraussetzungen braucht das Tool?

F05-C: Wie sind die bereits dokumentierten offenen Quellenstellen zu Hypotension/Positionierung und Salbutamol-Einheit zu behandeln? Ohne Freigabe keine Text- oder Codeänderung.

| Medical-Entscheidung | Auswahl / Kommentar |
| --- | --- |
| F05-A / F05-B / F05-C getrennt kommentieren | ( ) CONFIRM ( ) CHANGE ( ) NOT APPLICABLE Begründung / konkrete Korrektur / Quellenstelle: ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ |

Hinweis: Source-QA/technische Tests ersetzen keine klinische Freigabe für den Akut-Einsatz.

# 4. F07 – Switch

## Vorgesehene Nutzung und technische Abgrenzung

PO-Entscheidung (RA-03): F07 unterstützt beim Nachschlagen möglicher Gruppenalternativen in realen Fällen; die Wahl eines konkreten Kontrastmittels verbleibt beim medizinischen Fachpersonal.

ICM oder GBCA plus bekannte Gruppe bzw. unbekannt führen in der Preview zu einer hinterlegten Gruppe bzw. einem Hinweis bei unzureichender Datengrundlage. In der Preview beginnt F07 neutral; beim Klassenwechsel werden Gruppenwahl und aktive Schaltflächen geleert.

Die Ausgabe enthält bestehende Hinweise zum optionalen / nicht validierten Klassifikationsansatz und zur Priorität von Ergebnissen der allergologischen Abklärung. F07 fragt IHR/NIHR/SCAR, Schweregrad und elektiv/notfallmässige Situation nicht als eigene Eingaben ab.

## Quellenbasis 2025

| Quelle / Stelle | Dokumentierter Zusammenhang / Review-Aufgabe |
| --- | --- |
| HSR Part 2 · Tabelle 1 · S. 6817 | Empirische Gruppenalternativen mit agent-/gruppenbezogenen Einschränkungen. |
| HSR Part 2 · Abbildungen 2 und 3 · S. 6815–6816 | ICM-/GBCA-Gruppierungen und ihre optionale, nicht validierte Einordnung. |
| HSR Part 2 · Tabelle 2 und Text · S. 6820–6821 | Klinischer Kontext, Allergieabklärung, Einschränkung praxisbasierter Wechselratschläge. |
| HSR Part 2 · Abbildungen 1 und 4 · S. 6814 und 6822 | Klinische Abläufe, die nicht mit dem isolierten Tabellen-Lookup gleichzusetzen sind. |

## Human-Medical-Affairs-Entscheidungen

F07-A: Für welche realen Situationen darf die isolierte Gruppenanzeige verwendet werden? Reicht der bestehende Hinweis, oder benötigt der Nutzer eine zusätzliche Scope-Erläuterung? Keine automatische Hard-Gate-Pflicht aus UX-Plausibilität ableiten.

F07-B: Wie muss die Überordnung der Allergieabklärung gegenüber empirischen Gruppenhinweisen formuliert sein? Welche Markennamen-/Wirkstoffzuordnungen gehören zur externen Nomenklaturschicht statt zur medizinischen Empfehlung?

| Medical-Entscheidung | Auswahl / Kommentar |
| --- | --- |
| F07-A / F07-B getrennt kommentieren | ( ) CONFIRM ( ) CHANGE ( ) NOT APPLICABLE Begründung / konkrete Korrektur / Quellenstelle: ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ |

# 5. F09 – Tryptase Rule

## Vorgesehene Nutzung und technischer Status

PO-Entscheidung (RA-03): Der Rechner darf reale Werte zur bestehenden Vergleichsberechnung verarbeiten und den vorgesehenen Interpretationstext anzeigen; dies stellt keine eigenständige Diagnose dar.

Zwei Eingabewerte (akute Tryptase und Baseline) werden mit der im Code hinterlegten Schwelle verglichen. Für Erfassung von Entnahmezeitpunkt und Zuordnung mehrerer Akutproben ist kein eigener Workflow definiert.

Esur2 Preview-Commit 188dd11f: zwei technische Fehler (dezimaler Grenzwertvergleich und unbeabsichtigte Neuberechnung/alte Ergebnisse beim Sprachenwechsel) gezielt korrigiert. Node-F09-Testbericht: 67/67 PASS; Product-Owner-Screenshots bestätigen den exakten 1,1/3,32-Gleichheitsfall sowie zwei Zustandswechsel. Keine Medical-Source-QA oder globale Browser-Abnahme durch diesen Fix.

## Quellenbasis 2025 – nicht stillschweigend zusammengeführt

| Quelle / Stelle | Review-Relevanz |
| --- | --- |
| HSR Part 2 · Tryptase-Abschnitt · S. 6812–6813 | Detaillierter Probenablauf, Auswertungsformel und begrenzte Aussagekraft nicht erhöhter Werte. |
| HSR Part 2 · Tabelle 2 · S. 6818 | Messung bei moderater/schwerer IHR und späterer Baseline; tabellarische Kurzfassung. |
| HSR Part 1 · Tabelle 3 · S. 6805–6806 | Akutmanagement-Bezug zur Tryptase-Entnahme; nicht aus Part 2 rekonstruiert. |
| ESUR Guidelines 2025 · HSR-Abschnitt | Booklet-Kontext als eigene Quelle dokumentieren, keine neue Gleichsetzung unterschiedlicher Formulierungen. |

## Human-Medical-Affairs-Entscheidungen

F09-A: Welche zeitlichen, analytischen und fallbezogenen Voraussetzungen müssen vor der Nutzung der akuten und Baseline-Werte erfüllt sein? Genügen vorhandene Textangaben?

F09-B: Wenn zwei akute Proben vorliegen, welche davon soll die Anwendung beurteilen? Die Entscheidung ist in den autorisierten Quellen nicht als Regel für einen Ein-Wert-Rechner spezifiziert: NOT SUPPORTED BY THE AUTHORIZED ESUR SOURCES. Keine automatische Priorisierung erfinden.

F09-C: Sind Ergebniswortlaut und Hinweis zur nicht ausschliessenden negativen Interpretation für die vorgesehene reale Nutzung angemessen?

| Medical-Entscheidung | Auswahl / Kommentar |
| --- | --- |
| F09-A / F09-B / F09-C getrennt kommentieren | ( ) CONFIRM ( ) CHANGE ( ) NOT APPLICABLE Begründung / konkrete Korrektur / Quellenstelle: ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ |

Technische Abnahme des Bugfixes ≠ medizinische Prüfung der Laborinterpretation.

# 6. F11 – NIHR Check

## Vorgesehene Nutzung und klinische Falllogik

PO-Entscheidung (RA-03): F11 ist eine freiwillige Arbeitshilfe bei zurückliegender nicht unmittelbarer Kontrastmittelreaktion, wenn über weitere Diagnostik nachgedacht wird. Die Entscheidung bleibt beim Fachpersonal.

Preview-Eingaben: Schweregrad mild/moderat/schwer, ICM/GBCA/unbekannte Klasse, Auslöser bekannt/unbekannt und vier getrennt wählbare Warnzeichen. Initial neutral; Ausgabe erst nach den drei erforderlichen Fallmerkmalen.

Mild bzw. moderat ohne Warnzeichen zeigen die vorhandenen Schritte; severe mit mindestens einem Warnzeichen den SCAR-Pfad. Andere Kombinationen zeigen den bestehenden Scope-/Reassessment-Hinweis, ohne neue klinische Pfade zu erfinden.

## Quellenbasis 2025

| Quelle / Stelle | Abgleich |
| --- | --- |
| HSR Part 2 · Tabelle 2 · S. 6820–6821 | Bedingte Anweisung zur allergologischen Empfehlung / anderem CM bei bekanntem Auslöser; moderate/milde Pfade und SCAR. |
| HSR Part 2 · Abbildung 4 · S. 6822 | Ablauf für mild/moderat ohne Warnzeichen versus schwere Reaktion mit Warnzeichen; Auslöser bekannt/unbekannt. |
| HSR Part 2 · Skin-tests-Abschnitt · S. 6813 | Getrennt dokumentierter SCAR-Hauttestkontext; nicht mit Zeitpunkt einer Überweisung gleichsetzen. |

## Quellenvergleich: F11-QA vom 15.10.2026

| ID / Status | Ist-Text / Logik | Source basis und offene Frage |
| --- | --- | --- |
| F11-QA-01 PARTIALLY SUPPORTED | EN/DE „nihr_apply_advice“: allergologische Empfehlung umsetzen (ohne „if available“). | Table 2 S. 6820 formuliert Alternative bei fehlender Empfehlung; Fig. 4 S. 6822 enthält explizit „If available“. Bedingung in App nicht vollständig sichtbar. |
| F11-QA-02 SUPPORTED – LOGIC TRANSFORMATION | „nihr_choose_different“ erscheint nur, wenn das auslösende Mittel bekannt ist. | Bekannter Auslöser ist Bedingung des entsprechenden Auswahlhinweises in Table 2 / Fig. 4. |
| F11-QA-03 PARTIALLY SUPPORTED | Fig.-4-Schritt zur CM-Gabe wird in F11 nicht als eigenständige Aktion ausgegeben. | Fig. 4 S. 6822 zeigt „Administer ICM or GBCA“; downstream conditional monitoring alone ist keine wörtliche Wiedergabe. |
| F11-QA-04 REVIEW REQUIRED | Bei bekanntem Auslöser erscheint in Fig. 4 ein eigener CM-Wechsel-Schritt; Table 2 bindet den Wechsel an das Fehlen allergologischen Rats. | Unterschied in dargestellter Reihenfolge/Bedingung; nicht ohne Human-Entscheid als Quellenwiderspruch erklären oder harmonisieren. |

# 6a. F11 – zu treffende Medical-Entscheidungen

Diese Seite ist die konkrete Entscheidungsseite für den nach Quellenprüfung offengebliebenen F11-Text. Sie ersetzt keine fachlich bestätigte Quellenauslegung.

## Entscheidungsgrundlage, getrennt nach den beiden Source-Darstellungen

| Quelle / Ort | Quellenaussage und Bedingung | Worüber Medical entscheiden muss |
| --- | --- | --- |
| Part 2, Tabelle 2, S. 6820 | Allergologischen Rat anwenden oder, wenn nicht verfügbar, bei bekanntem Auslöser ein anderes ICM/GBCA wählen. | Welche Bedingung muss in der F11-Ausgabe ausdrücklich stehen? |
| Part 2, Abbildung 4, S. 6822 | Bekannt/unbekannt werden getrennt dargestellt; ein separater CM-Wechsel-Schritt bei bekanntem Auslöser steht vor dem gemeinsamen Schritt „If available“. | Ist der sichtbare Wechsel-Schritt in der kombinierten App-Darstellung als eigenes Element aufzunehmen? |
| Part 2, Abbildung 4, S. 6822 | Der gemeinsame Ablauf nennt ausser der verfügbaren Allergologie-Empfehlung explizit die CM-Gabe. | Wie lässt sich dies bei unbekanntem Auslöser ohne neue klinische Regel darstellen? |

## Die drei konkreten Entscheidungen

F11-A: Soll in EN und DE die Verfügbarkeitsbedingung („If available“ / „falls vorhanden“) ausdrücklich bei „nihr_apply_advice“ abgebildet werden?

F11-B: Soll und wie muss der in Abbildung 4 dargestellte CM-Gabe-Schritt für bekannten/unbekannten Auslöser erscheinen – insbesondere, wenn kein allergologischer Rat verfügbar ist? Keine neue Handlungsregel konstruieren.

F11-C: Welche quellengenaue Darstellung des Mittelwechsel-Schritts bei bekanntem Verursacher bewahrt sowohl Table 2 als auch Fig. 4?

| Medical-Entscheidung | Auswahl / Kommentar |
| --- | --- |
| F11-A / F11-B / F11-C getrennt kommentieren | ( ) CONFIRM ( ) CHANGE ( ) NOT APPLICABLE Begründung / konkrete Korrektur / Quellenstelle: ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ |

Quellenbasis und Code-Abgleich dokumentiert in PROJECT_STATE.md, Abschnitt „F11 NIHR source wording adjudication“; keine Textkorrektur autorisiert.

# 7. Übergreifende Bestätigung und Handoff

## Produktabsicht – bereits vom Product Owner beschrieben

RA-03 ist eine Product-Owner-Zweckbestimmung als Arbeitsentwurf: professionelle radiologische Anwendung zum Lernen/Nachschlagen und zur Unterstützung realer klinischer Fälle, einschliesslich F05 während laufender Akutreaktionen. Keine autonome Diagnose-/Therapieentscheidung und keine Laiennutzung vorgesehen. Human Medical Affairs muss die medizinisch zulässige Verwendung und Grenzen bestimmen; Regulatory bewertet eine konsolidierte Zweckbestimmung später selbst.

## Gemeinsame Fragen für Human Medical Affairs

Population: Welche Patientengruppen, Fachrollen, Exklusionen, Voraussetzungen und lokalen Eskalationswege gelten für F02/F05/F07/F09/F11 jeweils?

Wording/EN-DE: Sind Konditionalität, Empfehlungstärke und Ungewissheit in beiden Sprachfassungen erhalten?

Schnittstellen: Welche Nutzungssituationen sollen nicht durch das Tool alleine beantwortet werden? Welche zusätzlichen Hinweise müssen vor konkreter Fallnutzung sichtbar sein?

Seperate Themen: Sollen die Practice-Changes-Inhalte / PR #21 später in einem eigenen Medical-Review-Paket vorgelegt werden? (Nicht Teil dieses MED-01 Entscheids.)

| Review-Antworten | Eintrag durch Human Medical Affairs |
| --- | --- |
| Bestätigte Population(en) und Ausnahmen | ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ |
| Zusätzliche Bedingungen / lokaler Kontext | ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ |
| EN/DE und Quellenlücken | ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ |

## Formale Review-Felder

| Pflichtfeld | Auszufüllen |
| --- | --- |
| Name / Funktion Reviewer | ________________________________________________________ |
| Organisation / Abteilung | ________________________________________________________ |
| Datum / Version | ________________________________________________________ |
| Review-Entscheid | ( ) CONFIRM ( ) CHANGE ( ) REVIEW REQUIRED ( ) NOT APPLICABLE |
| Gültigkeit / Voraussetzungen | ________________________________________________________ ________________________________________________________ |

Die Unterschrift/Kommentierung bezieht sich ausschliesslich auf den angegebenen Medizin-Review-Umfang. Sie bestätigt keine MDSW-/Rule-11-Klasse, keine regulatorische Konformität, keine technische Releasevalidierung und keinen Go Live.

# 8. Provenienz und Rückverfolgbarkeit

## Kontrollierte und ergänzende Dokumente

| Kürzel | Unterlage / überprüfbarer Status |
| --- | --- |
| STATE | Esur22/main/PROJECT_STATE.md, HEAD 52f8e9f3… (15.10.2026). Autoritativ für den interpretierten Projektstatus. |
| CODE-22 | Esur22/main kontrollierte App-Codebasis 1ebbe97b…; neuere State-only-Commits ändern diese Basis nicht. |
| CODE-2 | Esur2/main 188dd11f…; Preview mit neutralen F02/F07/F11-Startzuständen und F09 technischer Fix; keine Medical-Freigabe. |
| MED V1 | MED-01-Medical-Review-Pack-Esur22-1ebbe97.docx (wiedergefundene Ursprungsdatei; ursprünglich 27.09.2026). |
| MED V2 | MED-01-Medical-Review-Pack-v2-Esur22-1ebbe97.docx: nur Status/Zusammenfassung in STATE verifiziert; Ursprungsdatei nicht wiedergefunden. |
| RA | RA-01 Funktionsinventar; RA-02 Intended Use Decision Sheet; RA-03 Zweckbestimmungsentwurf (PO). Entwurfscharakter. |
| SRC-B | Guidelines-2025-ESUR-vf.pdf (2025 Booklet). |
| SRC-1 | 330_2025_Article_11675.pdf (2025 HSR Part 1). |
| SRC-2 | 330_2025_Article_11676.pdf (2025 HSR Part 2). |
| PR | PR #21 und #22 offen Draft; ausserhalb des kontrollierten main Medical Review Pack. |

## Quellen- und Review-Methodik

Medizinische Textzeilen und Logik werden nicht aufgrund dieses Dokuments automatisch neu gelockt: bei jeder Umsetzung ist eine exakte Source-to-Code-Traceability mit Seite, Bedingung, Transformation und Status erforderlich.

Als Review-Bewertungen verwendet: DIRECTLY SUPPORTED, SUPPORTED – CLOSE PARAPHRASE, SUPPORTED – TRANSLATION, SUPPORTED – LOGIC TRANSFORMATION, PARTIALLY SUPPORTED, NOT EXPLICITLY SUPPORTED, CONTRADICTED BY SOURCE und SOURCE CONFLICT – REVIEW REQUIRED.

Begründete neue Entscheidungen werden nach Human-Review und separater Product-Owner-Implementierungsfreigabe behandelt. Vor einem Patch müssen betroffener GitHub-Stand, Tests und Medical-Invarianten erneut geprüft werden.

## Statusabgrenzung am Dokumentenende

Source QA = Quellenprüfung; Internal Medical Lock = exakter interner Wortlaut; Human Medical Affairs = menschliche Fachentscheidung; Regulatory = separate Qualifikation/Bewertung; CI/Test = technische Qualität; Merge/Go Live = getrennte Freigabeschritte. Keine dieser Stufen wird durch MED-01 V3 automatisch erteilt.

V3 ist ein neu erzeugtes, konsolidiertes Prüfexemplar; keine Wiederherstellung des fehlenden V2-Originals und kein GitHub-Commit.